保－３トイレをうときの　マンホールトイレを使う場合

●　トイレをう前に、ノックやをかけるなどして、にがいないかかめてからりましょう。

●　トイレハウスをするため、ロープをんでいるものは、をかけたりしないよう、してください。

●　ワイドタイプのトイレは、のなやえがななどがにえるようにしてください。

●　みんながうトイレなので、きれいにいましょう。

●　せつがたまってきたら、いたがにしてください。

【マンホールトイレについて】

◇このマンホールトイレは、地中に埋め込んだコンクリート製便槽に排泄するタイプで、汲み取り式となっています。下水道管には接続していません。

◇便槽の大きさは、幅7.5ｍ、奥行き1.5ｍ、深さ1.2ｍ、容積13.5㎥で、1,000人が約１週間使用可能です。（１人１日あたりのし尿量を２ℓとする。）

◇トイレの設置作業をする前に、便槽内にたまった雨水を確認し、水深が20cm～25cm程度になるよう、可搬ポンプ等で調整してください。

◇５か所のマンホールのうち、φ600-200親子鉄蓋の直下の底に集水ピット（溜桝）が設けられています。